## FŐÖSSZESÍTŐ
| Szakág | Összes anyagár HUF | Összes díj HUF
Győri Evangélikus Egyházközség
9025 Győr, Petőfi tér 2.
Győr, Petőfi tér - Rát M. tér - Péterfy S. u.(hrsz:7499) Insula Lutherana épületegyüttes SZERETETHÁZ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
FŐÖSSZESÍTŐ
Általános megjegyzések
01 | Felvonulás és egyebek | 0 | 0
02 | Építőmesteri és szakipari | 0 | 0
03 | Gépészet | 0 | 0
04 | Villamos | 0 | 0
05 | Közmű és burkolatépítés | 0 | 0
| ÖSSZESEN | 0 | 0
| Anyag + díj nettó |  | 0
| Tartalékkeret 5% |  | 0
| ÁFA vetítési alap |  | 0
| ÁFA mértéke 27 % |  | 0
| Bruttó végösszeg: |  | 0

## Ált. megjegyzések
Leírás
Insula Lutherana épületegyüttes SZERETETHÁZ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK
Technikai megjegyzések:
Az ajánlatot ugyanebben a fájlban kell leadni. A fájlnak csakis az ároszlopaiba szabad az árakat beírni. A fájl szövegezésén, mennyiségein, és a cellák számán tilos változtatni, valamint a szövegből törölni, vagy hozzáfűzni.
Ez a sorok számát és elhelyezkedését sem szabad megváltoztatni. A megajánlott termékek megnevezését az erre a célra üresen hagyott cellákba lehet beírni
A csak egységárat kérdező tételekben csak az egységárak kitöltendők, és ezeket az összegzésbe nem szabad beszámítani.
Általános megjegyzések:
Az alábbi általános meghatározások a költségvetésben kiírt minden munkára vonatkoznak.
A műszaki dokumentáció és a mennyiségek ellenőrzése
A költségvetés-kiírás a műszaki tervdokumentációval együtt érvényes. A vállalkozó az ajánlatadás előtt köteles a műszaki dokumentációt részletesen átvizsgálni és a mennyiségeket ellenőrizni. Műszaki és mennyiségi észrevételeketet megrendelő csak az ajánlatadás előtt tud elfogadni.
Érvényes előírások és szabványok
A műszaki dokumentációban meghatározott létesítményre, annak kivitelezésére, valalamint a beépített és felhasznált anyagokra és szerkezetekre vonatkozóan alapvetően a Magyarországon hatályos általános érvényű és szakma-specifikus előírások és MSZ, MSZ/E, MSZ/EN szabványok érvényesek, kivéve, ahol a kiírás más szabványra hivatkozik (pl. DIN).
Az építési termékek megfelőségét 275_2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint igazolni kell.
A kivitelezés során az alábbi rendeletek hatályos előírásait szigorúan be kell tartani.
191/200. (IX.15.) Korm. Rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK)
- 54/2014. (XII.5) BM rendelet OTSZ
- 1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről
- 4/2002 SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
A helyi körülmények ismerete
Az ajánlatadó az ajánlat kiadásával igazolja, hogy a munkák kivitelezése szempontjából fontos helyi viszonyokról, annak helyzetéről, a tárolási- és megközelítési-, valamint elektromos energia-, víz- és egyéb ideiglenes közműellátási lehetőségekről tájékozódott, és ezek alapján tette meg ajánlatát.
Építési munkák a környéken
Számolni kell azzal, hogy a kivitelezés időtartama alatt, mind az épülettömben, mind a környező területeken kivitelezési munkálatok fognak folyni.
Műemléki környezet
Az építési terület műemléki védelem alatt ál. Az építési terület szomszédságában több műemlék található, valamint a környezet is műemléki jelentőségű. Az ajánlatadás és a kivitelezés során ezt szem előtt kell tartani!
Kivitelezési munkák megbízói dokumentálása
Vállalkozó köteles tűrni a Megrendelő vagy a Megrendelő megbízásából eljáró személy dokumentálását a kivitelezési munkák folyamán
A fentiek ismeretének hiányával, vagy tévedéssel magyará- zott utólagos követeléseket Megrendelő nem ismer el.
Építésvezetés
A vállalkozó köteles az építkezés teljes ideje alatt felelős, döntési joggal felhatalmazott, szakmailag kompetens projektvezetőt az építkezés helyszínen biztosítani.
Ütemterv
Az ajánlathoz mellékelni kell egy kivitelezési ütemtervet, a közbeszerzési kiírásnak megfelelő műszaki tartalommal
Gyártmánytervezés
A gyártmány- és szerelési terveket a vállalkozónak kell elkészítenie, és a megrendelőnek jóváhagyásra bemutatnia. A gyártás és szállítás csak a tervek jóváhagyása után történhet.
A tervek ellenőrzéséhez szükséges idő 1 hét, ezt az időkeretet a ütemtervben figyelembe kell venni, ill. külön meg kell adni.
Ugyanez a szabály vonatkozik a beépítendő anyagok bemutatására és jóváhagyására.
A veszélyes anyagok bejelentése
Minden, az építkezésen használt, vagy tárolt veszélyes anyagot a helyi építésvezetésnek és a projektvezetésnek írásban be kell jelenteni.
Tűzvédelem
A vállalkozó külön térítés nélkül köteles a hatályos rendeletek alapján a szükséges tűzvédelmi intézkedéseket megtenni, és különösen a tűzveszélyes tevékenységek során a rendelet előírásait betartani.
A nyílt lánggal, vagy magas hőmérséklettel járó munkák végzése előtt (különösen: hegesztés, lángvágás, olvasztás, melegítés, festékleégetés, lángolvasztás, korongvágás) a tűzveszélyes tevékenységek engedélyt kell kérni a felelős műszaki vezetőtől
Villámvédelem
A munka elvégzése során a vonatkozó előírások alapján szükséges villámvédelemről gondoskodni kell, és ezt az árakba be kell kalkulálni.
Minőségbiztosítás
A vállalkozó a minőségellenőrzésben egy dokumentált önellenőrzésre kötelezett. Az önellenőrzés kiterjed a szerződés szerinti létesítésre, valamint a szabványok és előírások szerinti gyártásra. A megállapított eltéréseket (hiányosságokat) szintén az önellenőrzés keretében dokumentálni kell.
A szerződés szerinti minőségtől való eltéréseket külön ki kell mutatni, a munka megkezdése előtt az egyenértékűség igazolását el kell készíteni és a Megrendelővel engedélyeztetni.
A minőségbiztosítási intézkedések költségeit az egységárakba be kell kalkulálni
Takarítás
A vállalkozó minden külön térítés nélkül köteles a munkahelyet folyamatosan takarítani, tisztántartani
Hulladékkezelés
A hulladékeltakarítás a Megbízott kötelessége. A veszélyes hulladékot, a hasznosítható hulladékokat (pl. papír, karton, kábel, fém) , az építési hulladékot és maradék hulladékot elkülönítve kell tárolni és elszállítani.
A megrendelő köteles az építési hulladékokról a vonatkozó előírás szerint kimutatást vezetni. Minden vállalkozó maga felel a hulladékok előírás szerinti szelektálásáért és elszállításáért. Ennek költségeit az egységárakba bele kell kalkulálni.
Bontási munkák
Bontási tételekhez automatikusan hozzáértendő a fel nem használható bontási anyag építés helyszínéről való eltávolítása és lerakása a lerakási díjakkal és egyéb környezetvédelmi és mentesítési költségekkel együtt.
Az építés helyszínén kitermelt és az az építtető által eltávolítani engedélyezett bontási anyag, maradékanyag stb. a kivitelező tulajdonába kerülnek, kivéve ha a költségvetési tételben más szerepel. Az építési telekről való eltávolításuk, törvényes elhelyezésük a lerakási díjjal együtt, vagy értékesítésük a kivitelező feladata és felelőssége.
Az anyagok, szerkezetek bontásához vagy szükséges munkaállványok, biztonsági korlátok, egyéb biztonsági berendezések, védőfelszerelések költségét is be kell számítani az egységárakba.
Földmunkák
Minden talajban történő beavatkozás előtt tudomást kell arról szerezni - ha kell helyszíni feltárással -, hogy abban a részben fekszenek-e vezetékek. A munkákat úgy kell kivitelezni, hogy a vezetékek ne sérüljenek meg.
Ha mégis károsodás lépne fel, a munkát azonnal le kell állítani, a veszélyes területet le kell zárni, és a Megbízót értesíteni
A munkagödrök és árkok szükséges kidúcolása nem kerül külön elszámolásra, az egységárakba bekalkulálandó
A földmunkatételek egységárai a kitermelt, ill. az elszállítandó földmennyiségek esetében tömör, a beépített föld-mennyiségeknél tömörített értékben számolandók. Ez vonatkozik a szállítási tételekre is.
Vezetékek biztosítása
Vezetékek (minden közmű) biztosítandó ill. működőképesen tartandó az Építtetővel történő egyeztetés szerint. A meglévő vezetékeket esetlegesen egy alkalmas szerkezettel (acél, fa, dúc v. hasonló) meg kell fogni vagy ki kell függeszteni és biztosítani szükséges úgy, hogy a bontási és kitermelési stb. munkák során fennmaradjanak. A szerkezeteket és esetlegesen szükséges áthelyezésüket az árba be kell kalkulálni
Helyszíni beton és vasbeton
A helyszíni beton és monolit vasbeton szerkezetek kivitelezéséhez a vállalkozónak részletes betontechnológiai utasítást kell készítenie
Geodéziai felmérés
A munkája elvégzéséhez szükséges felméréseket a vállalkozó saját költségére köteles elvégezni.
Magassági kitűzés
A kivitelező köteles a szükséges mennyiségben a magasságot egyértelmű jellel kijelölni, és az építés ideje alatt megfelelően megőrizni.
Méretvétel
A vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt időben minden szükséges meglévő méretet felvenni. Beillesztési nehézségek miatti későbbi előterjesztéseket a megrendelő nem fogad el.
Példaként megnevezett anyagok, gyártmányok, típusok:
A költségvetésben az egyes tételeknél példaként vannak anyagok, gyártmányok, típusok megnevezve. Az ajánlatadó egyenértékű más anyagot, gyártmányt, típust is megajánlhat, az egyenértékűség igazolása mellett.
Ha az ajánlatadó nem nevez meg egyenértékű más anyagot/gyártmány/ típust, akkor a példaként megnevezettek számítanak megajánlottként.
A megajánlott anyagok, gyártmányok, típusok feleljenek meg legalább a kiírásban meghatározott, vagy általában feltételezett műszaki követelményeknek. A megajánlott anyagok, gyártmányok, típusok megrendelés esetén a szerződés részét képezik
Változtatások csak a megrendelő kifejezett beleegyezésével megengedettek. Megrendelő kérésére az ajánlatadó mindenre kiterjedően igazolja a kiírásban meghatározott, vagy szokás szerint feltételezett műszaki követelményeknek való megfelelést (a minimális minőségi követelmény teljesítését).
Engedélyek:
Minden alkalmazott anyag/gyártmány/típus rendelkezik a projektben történő felhasználás céljára vonatkozó, szükséges engedélyekkel, vagy CE- minősítéssel.
Amennyiben az üzembe- vagy használatba vételhez külön vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek, üzemeltetési utasítások, vagy hasonlók szükségesek, ezek esetleges költségeit az egységárakba be kell kalkulálni.
Anyagökológia:
Csak egészségügyileg és környezetvédelmileg ártalmatlan anyagok építhetők be.
Burkolatok
Beépített burkolatoknál (alapozók, impregnálások, egyéb festékek, glettelések, olaj- vagy gyantabevonatok, korrózió- és tűzvédő burkolatok stb.) mindig lehetőleg környezetkímélő, különös oltószerszegény termékeket és eljárásokat kell alkalmazni. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos előírásokat a mindenkor érvényes szabályok alapján figyelembe kell venni.
Szigetelési rétegek
Az alkalmazott kemény hab termékeknek FCKW- ill. H/FCKW- mentesnek kell lenni.
Formaldehid
El kell kerülni a nem kívánt nagyságú formaldehid koncentrációkat
Veszélyes alkotórészek
Rákkeltő (cancerogén), DNA-módosító és szaporítást veszélyező hatású (reprodukció toxikus) alkotó részeket tartalmazó termékek alkalmazása tilos.
Egészséget veszélyeztető kőzet por
Ha esetleg az egészséget veszélyeztető kőzetpor, vagy más veszélyes anyagok a légtérbe kerülnek, akkor a veszélyes anyagokról szóló előírásnak megfelelően a szükséges intézkedéseket kell elrendelni.
Favédőszer
Egyforma alkalmasság esetén - lehetőleg a legkörnyezet-kímélőbb terméket vagy eljárást kell alkalmazni.
Favédő kezeléseket alapvetően mindig a FV vagy szállító telephelyén, termelési körülmények között kell elvégezni.
A termék adatlapot és biztonsági adatlapot kérésre mindig be kell mutatni.
Ragasztó, egyéb fektetési anyagok
Alapvetően csak oldószermentes vagy kevés oldószert tartalmazó építőanyagokat (felületelőkészítő anyag, ragasztó, felületglettelő) szabad beépíteni.
Elválasztó szerek
Csak biológiailag gyorsan leépülő elválasztó szereket szabad alkalmazni.
Hézagolás, szilikonok
Belső terekben el kell kerülni a 2-butanonoxim terhelést, ezért szilikon-hézagtömítésnél az oxim - hálósított szilikon alkalmazása ki van zárva.
Tűrések a magasépítésben
A vállalkozó garantálja a megkövetelt méretpontosság pontos betartását. Ha eltérések vannak, a megrendelő a hiányosságok kiküszöbölése érdekében harmadik félnél is elrendelhet intézkedéseket a vállalkozó költségére és kockázatára.
Ettől függetlenül az összes késedelem és egyéb következmény a vállalkozó terhére íródik. A vállalkozó köteles a szerkezeteiben a szokásos épületmozgásokat figyelembe venni, és gondoskodni az ennek megfelelő kialakításról, valamint a fogadó szerkezetek szabványos méreteltéréseinek kiegyenlítéséről.
Téli munkavégzés
Az építési munkák részben télen készülnek. A szükséges téliesítési intézkedések költségeit - mint ablaknyílások lezárása, lefedések és körülburkolások, az építmény melegítése, hóeltakarítás és hasonlók - az egységárakba bele kell kalkulálni.
Éjszakai és hétvégi munkavégzés
A határidőre való teljesítés érdekében a hosszabbított munkaidő, több műszakos munkavégzés, éjszakai és hétvégi munka többletköltségei nem számolhatók el.
Ezek költségei minden szükséges hatósági engedéllyel és költséggel együtt az átalányárba bekalkulálandók.
Dokumentációk az átadásokhoz / próbaüzemhez / betanításhoz:
Az átadásokhoz, ill. elő-átadásokhoz és a betanításhoz a szükséges terveket és dokumentumokat az érvényes előírások szerint el kell készíteni, és rendelkezésre bocsátani. Legalább az alább felsorolt dokumentációkat kell szállítani, időben (legalább 2 héttel az átadás előtt):
Határozatok, Hatósági kikötések és engedélyek
Szükséges, vizsgálati jegyzőkönyvek, szakvélemények és átvételi jelentések
A megfelelő funkcióvizsgálati bizonylatok
Méretezések (pl. hőterhelés- és hűtés, villamos teljesítmény-kimutatás, kábelméretezés, stb.)
Beszabályozási és öblítési jegyzőkönyvek
Oktatások elvégzése, dokumentálása (jegyzőkönyv)
A kikötött teljesítményeket igazoló mérési jegyzőkönyvek
Aktuális tervjegyzékek
Az átadás időpontjára aktualizált szerelési tervek
A szállított kiviteli terveken felül szükséges gyártmány, műhely és szerelési tervek a mindenkor szükséges méretarányban.
Berendezés- és funkcióleírások
A műszaki központokban kifüggesztendő kapcsolási és folyamatábrák időálló anyagból,
A gépészeti vezetékek feliratozásai és táblái,
A kapcsolótáblára függesztendő (ragasztandó) elektromos vonal és kapcsolási tervek (időtálló kivitelben), (az elosztószekrénybe helyezhető)
Tűzvédelmi dokumentáció
MKEH-dokumentáció 2 példányban (villamos megvalósulási tervdokumentáció) a használatbavételi engedélyhez való hozzájáruláshoz, beleértve az előzetes egyeztetést és helyszíni bejárást az MKEH-val.
Energiatanúsítvány a használatbavételi engedélyhez
Tervek digitálisan PDF formátumban, és 2 példányban kinyomtatva
A fenti átadás-átvétel költségeit beleértve az összes terv és utasítás elkészítésének költségét is, a Vállalkozó viseli. Az üzemkész átadáshoz szükséges hatósági engedélyeket az átadásig be kell szerezni.
A hatósági átvétel többek között az alábbi szerkezeteket, berendezéseket érinti:
elektromos berendezések,
gázüzemű berendezések,
fűtési berendezések,
nyomásfokozó berendezések, nyomás alatti tartályok és berendezések
tűzoltó- ill. tűzjelző berendezések,
villámvédelem,
kémények
A tételes egységárakba a következő költségek is bekalkulálandók:
A tételekben szereplő anyagok beszerzése, szükség esetén legyártatása (pl. vasalások, előregyártott vasbetonelemek), építéshelyszínre való szállítása, közbenső tárolása, őrzése, építéshelyszíni anyagmozgatása és beépítése.
Bontási tételekhez automatikusan hozzáértendő a fel nem használható bontási anyag építés helyszínéről való eltávolítása is, hacsak külön tétel nem szerepel rá.
Az anyagok, szerkezetek beépítéséhez szükséges szerszámok, gépi berendezések üzemköltsége.
Az anyagok, szerkezetek bontásához vagy beépítéséhez szükséges munkaállványok, biztonsági korlátok, egyéb biztonsági berendezések, védőfelszerelések költsége.
Esetleges anyagszállítással kapcsolatos többletköltségek. (pl. vám)
A földmunkatételek egységárai a kitermelt, ill. az elszállítandó földmennyiségek esetében tömör, a beépített földmennyiségeknél tömörített értékben számolandók. Ez vonatkozik a szállítási tételekre is.
A beépített anyagok mennyisége a kész szerkezetek, burkolatok, stb. méretei szerint kerülnek elszámolásra. A vágási hulladékok és egyebek miatt szükséges többlet anyagmennyiséget az egységárakba be kell kalkulálni.
Szigetelések ill. bármely szerelési munkák esetén a rögzítőelemek belekalkulálandók az egységárba. A rögzítőelemek statikai méretezése és megfelelő megválasztása a kivitelező felelőssége (kivéve a tartószerkezeteket).
Az épület és az építési terület folymatos tisztán tartása, takarítása.
A különféle segédeszközök, munkagépek, állványzatok, dúcolatok stb. nem kerülnek kiírásra, azok az egységárakba beépítendők.
Az egységárakba bele kell kalkulálni a munka szakszerű elvégzéséhez szükséges összes munkarészre vonatkozó költséghányadot.
Például betonozási munkáknál: távtartók elhelyezése, áttörések bezsaluzása, vasszerelési segédanyagok, a friss beton vibrálása,
próbakockák öntése és minősítése, frissbeton védőtakarása kedvezőtlen időjárás ellen, beton utógondozása, betontechnológiai terv, stb.

## 01 Felvonulás és egyebek
sorszám |  |  | leírás | mennyiség | egys. | anyag egységár HUF | díj egységár HUF | összes anyagár HUF | összes díj HUF
01 |  |  | Insula Lutherana épületegyüttes SZERETETHÁZ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
FELVONULÁS ÉS EGYEBEK
ÖSSZESÍTÉS
01 | 10 |  | Ideiglenes melléklétesítmények |  |  |  |  | 0 | 0
01 | 20 |  | Építési áramellátás |  |  |  |  | 0 | 0
01 | 30 |  | Építési vízellátás és csatornázás |  |  |  |  | 0 | 0
01 | 40 |  | Végső takarítás |  |  |  |  | 0 | 0
01 | 60 |  | Megvalósulási tervdokumentáció |  |  |  |  | 0 | 0
01 |  |  | Felvonulás és egyebek összesen |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Felvonulás és egyebek anyag és díj összesen: | [5 empty] | 0
01 | 10 |  | Ideiglenes melléklétesítmények
Megjegyzések
A meglévő funkciók üzemelése
A kivitelezés közben a szomszédos épületekben az iskola, óvoda és szeretetház üzemel.
A teljes építési idő alatt ezek biztonságos használatához és megközelíthetőségéhez a feltételeket biztosítani kell.
Az üzemelő funkciók miatt szükséges zajvédelmi, porvédelmi és mechanikai védelmi óvintézkedések költségei a felvonulási létesítmények átalányárába bekalkulálandók.
Régészeti építészettörténeti értékek védelme
Az udvar alatt feltárásra került védmű alapozás valószínűsíthetőleg az épület alatt is folytatódik
A bontási munkáknál, földmunkáklnál fokozott körültekintéssel, a földben található védendő értékek megóvására kell törekedni!
Az alaprajzon jelölt régészeti leletek elhelyezkedése csak tájékoztató jellegű, az építési terület egyéb helyein is számolni kell régészeti értékek előfordulásával
Az építési terület szomszédságában található öregtemplom épületének állagmegóvására fokozott figyelmet kell fordítani, mind az anyagmozgatás, mind a speciális technológiáal készülő épületszerkezetek kivitelezése során
Organizációs helyszínrajz
A vállalkozónak az ajánlattal együtt egy részletes organizációs helyszínrajzot kell készítenie és benyújtania. A mellékelt organizációs helyszínrajzot tervezési alapként kell tekinteni.
Előírások
A vonatkozó munkavédelmi és baleset-megelőzési előírásokat a munkaterületen be kell tartani. A személyzet rendszeres oktatásáról gondoskodni kell.
Tisztaság, higiénia
A megbízott köteles a neki kijelölt területeket és működési helyeket rendezett állapotban tartani. A szennyeződéseket haladéktalanul el kell távolítani. Ellenkező esetben az építésvezetőség megbízást ad erre és a költségeket az okozóra terheli.
Az építési terület biztosítása
A munka befejezésekor a gépeket, berendezéseket, valamint a darukat és állványokat biztosítani kell illetéktelenek hozzáférésével szemben. Az ablakokat, az ajtókat, valamint a bejáratokat és a kerítésnyílásait a munkaterület elhagyásakor le kell zárni.
Daru felállítási felületek
A vállalkozó köteles az esteleg telepíteni kívánt fix daruk állékonyságát az alapozással együtt, felszólítás nélkül a műszaki ellenőr felé igazolni.
Mobil daruk telepítése esetében az állékonyságot minden egyes pontra igazolni kell.
Daru telepítése, munkavégzése során a meglévő járdaburkolatok épségét meg kell őrizni.
Építéshelyi táblák
Az előírt tartalmú építési tábla gyártása, kihelyezése, és fenntartása
Az építési tábla kialakítása csak a Megrendelő jóváhagyása után lehetséges és biztosítja a Megrendelő és annak képviselője megnevezését is.
Közterületen történő építési táblák felállítását a Vállalkozó köteles engedélyeztetni. A kötelező kitáblázást a Vállalkozó köteles időben megtenni.
Biztonsági intézkedések
Biztonsági intézkedések az építés idejére végig; mindenfajta biztonsági korlát, biztonsági háló, minden szükséges állvány, ideiglenes lépcső és segédszerkezet
Kitáblázás
Utasító táblák, pl. figyelmeztető táblák, útjelzők és hasonlók az anyaguk és a feliratuk vagy grafikai jelük megkülönböztetése nélkül; az építési területen az épületre, állványokra, vagy egyéb meglévő tartószerkezetre rögzítve.
Szerelési munkák
A vállalkozó írásos szerelési útmutatást kell, hogy készítsen, ami az összes biztonságtechnikai adatot tartalmazza. Csak a munka- és egészségvédelmi koordinátor által felülvizsgált és jóváhagyott szerelési útmutatóval kezdődhetnek meg a munkálatok.
Építőgépek, eszközök
A vállalkozó csak olyan eszközöket és gépeket hozhat az építési területre, amik rendelkeznek az előírt biztonsági vizsgákkal. A gépeket és eszközöket, beleértve a darut, csak betanított és megbízott személy kezelheti a mindenkori baleset megelőzési előírások betartása mellett. A helyhez kötött gépeke felállítási helyét az építkezés vezetője hagyja jóvá.
Állványok
A vállalkozó köteles az általa használt munka-, védő-, és tartóállványzatokat bizonylatolni és az üzemi biztonságot felügyelni.
Elektromos berendezések és felszerelések
Ha a munkák feszültség alatt álló elektromos berendezések közelében szükségessé válnak, és a kikapcsolásuk nem lehetséges, akkor a szükséges biztonsági intézkedéseket a munka- és egészségvédelmi megbízottal rögzíteni kell.
Személyi biztonsági felszerelés
A szükséges személyes biztonsági felszereléseket (védősisak, védőcipő, stb.) a dolgozóknak mindig hordaniuk kell.
Forgalomszabályozás
Az építési terület behajtójánál a forgalombiztonságot folyamatosan biztosítani kell. Különleges járművek ki- és behajtásakor kézi forgalomirányítással.
Közterület használata
Közterület használatának szükséges mértéke a kivitelező döntése. Az engedélyek beszerzése a vállalkozó felelősége, melynek mindennemű költségét az általányárba be kell kalkulálni.
Az ideiglenes melléklétesítmények kalkulációja
A fenti pontokban felsoroltak költségvonzatait az átalányárba be kell kalkulálni
Minden szükséges csatlakozást, vezetéket, elosztót, stb. a következő tételekbe bele kell kalkulálni.
A mellékelt organizációs helyszínrajzon lévő adatokat a kalkulációnál figyelembe kell venni.
01 | 10 | 01 | Kivitelező felvonulási létesítményei
Az építési helyszín berendezése, fenntartása az építési idő végéig, és elbontása.
Az elbontást maradéktalanul kell végrehajtani és a közterületen felvonulásra, ill. anyagszállításra igénybevett járdát és zöldfelületet az eredeti állapotra visszaállítani.
Az építési helyszín berendezése a kivitelező egyéni igényeinek megfelelően történik, ami a költségvetésben kiírtak teljesítéséhez szükséges.
Az összes berendezést, készüléket, emelőeszközt, konténert stb., ami a megbízott saját szükséglete, ebbe a tételbe bele kell számolni.
Mindenképpen ide tartozik:
|  |  | Építési kerítés | 1 | ktg |  |  | 0 | 0
Építési kerítés szállítása és felállítása kész elemekből a szükséges, ill. lehetséges felvonulási terület körül,
a szükséges személy és gépjármű behajtó kapuval, sűrű szővésű hálóval takarva (belátás és benyúlás elleni védelemre),
fenntartása az építkezés lezárásának végéig és elbontása.
Minden eszköz, szerszám
beleértve minden szükséges alap és rögzítés elkészítését és elbontását, beleértve az estelegesen szükséges statikai számításokat és terveket az állékonyság bizonyításához (pl. darualapozás)
Építési útvonalak és raktározási helyek
Ideiglenes útburkolatok és tárolási területek megfelelő szilárdasággal kavicsból, vagy murvából szükség szerint, építés és elbontás
Ideiglenes csapadékvíz-elvezetés
Építéshelyi ideiglenes csapadékvíz-elvezetés költségei
Az építési helyszín tisztán tartása
A ki- és bevezető utak tisztítása
Az építési területre ki - és bevezető utakat minden nap takarítani kell.
|  |  | Építési konténerek | 1 | ktg |  |  | 0 | 0
Saját célú építési konténerek telepítési- elbontási és fogyasztási költségei
A kivitelező cég számára szükséges építési konténerek, pl. nappali melegedő, szaniterkonténer, irodák, tárolók, stb, az érvényes munkahelyi szabályozásnak megfelelően
Védőintézkedések lopás ellen.
|  |  | Saját célú őrzés költségei, munkavégzők folyamatos felügyelete | 1 | ktg |  |  | 0 | 0
Az építési terület körbekerítése után annak őrzésvédelméről gondoskodni kell, mind az építési terültre történő bejutás, mind az építési területen keresztül, a telektömbbe történő bejutás tekinetében.
|  |  | Biztonsági korlátok, takarások és lefedések | 1 | ktg |  |  | 0 | 0
Lefedések és biztonsági kerítések az építéshelyszín biztosításáról szóló munkavédelmi előírások szerint,
Védőtető, vagy kerítés az utcai járdán való biztonságos közlekedés érdekében
Gödör- és nyíláslefedések szakszerű elkészítése fából (pallóból) az elcsúszás elleni rögzítéssel, fenntarás, majd elbontás és elszállítás;
Áthajtó acéllemezek szállítása, fenntartása, szükség esetén áthelyezése és későbbi elszállítása a szükséges méretben és vastagsággal, árkok és egyéb gödrök lefedésére,
Faanyagú védőkorlátok szállítása, felállítása, fenntartása a szükséges ideig, majd elbontása és elszállítása, kézfogóval, térd- és bokaléccel, minden szükséges rögzítő elemmel együtt
Ideiglenes felvonó, lépcső
Daru felállítása
a szükséges telepítési és alapozási terv és statikai számítás elkészítésével együtt,
mobil daruk telepítése esetében az állékonyságot minden egyes pontra igazolni kell.
Balesetvédelmi intézkedések
minden olyan berendezés, amely a közlekedés biztonságához, balesetmegelőzéshez és hasonló okokból szükséges, beleértve a lezárások, korlátozások, védőkorlátok, az állvány pallózata, stb. elhelyezését, valamint minden szolgáltatást, ami a munkavédelmi tervből és az építéshelyi szabályozásból következik.
Ideiglenes építmények áthelyezése
A szűk építési terület miatt az építési konténereket és az egyéb ideiglenes építményeket az építés folyamán - szükség szerint többször - át kell helyezni.
Az ideiglenes melléklétesítménynek az építési folyamat miatt szükséges áthelyezése nem lesz külön megtérítve. Ennek költségeit az átalányárba be kell kalkulálni.
Téliesítés költségei, ha azt az építési ütemterv úgy kívánja
|  |  | Egyebek - Földrámpa készítés | 80 | m3 |  |  | 0 | 0
Minden, az építési tevékenység zavartalan elvégezhetősége érdekében szükséges járulékos építési vagy szervezési munka költsége
A közterületen igénybe vett, vagy az építkezés során sérült közterületi elemek maradéktalan helyreállítása (burkolatok, zöldterületek, közterületi bútorok, stb).
Konténer építésvezetésnek
Egy kb. 15 m2 nagyságú konténer
|  |  | Hulladékkonténerek | 1 | ktg |  |  | 0 | 0
a munka során keletkezett hulladékok és törmelékek elszállításához a szükséges méretben és mennyiségben.
(A hulladékelszállítási és -lerakási költségek a bontási télekben kerülnek elszámolásra!)
|  |  | Törmelék elszállítása lerakóba lerakói díjjal | 79 | m3 |  |  | 0 | 0
|  |  | Biztosítás | 1 | ktg |  |  | 0 | 0
|  |  | Építéshelyi táblák | 1 | ktg |  |  | 0 | 0
|  |  | Munkavégzés közben épülete belül folyamatos takarítás, építési környezet tisztán tartása | 5 | ktg |  |  | 0 | 0
|  |  | Gurulóálvány költsége a munkavégzés idejére | 1 | ktg |  |  | 0 | 0
|  |  | Mosoda átépítés idejére ideiglenes mosoda helyiség kialakítás, vízvezeték, csatorna, villany kiépítésével gépek áthelyezésével, majd a kiépített hálózatok bontása, helyiség visszalakítása kompletten minden felmerülő költséggel. | 1 | ktg |  |  | 0 | 0
01 | 10 | 02 | Állapotrögzítés | 1 | átal |  |  | 0 | 0
A szomszédos épületek és közutak állapotának rögzítése dokumentálása (szövegesen, méréssel, fotóval, stb.) az építési munkák által okozott esetleges károsodások későbbi megállapíthatósága érdekében.
Jegyzőkönyvek készítése fényképekkel az épülettulajdonos, ill. a kezelő, és a megrendelő jelenlétében. A dokumentumokat a munka megkezdése előtt két példányban a megrendelőnek át kell adni.
01 | 10 | 03 | Ideiglenes forgalomtechnika / közterületfoglalás | 1 | átal |  |  | 0 | 0
Vállalkozó döntése alapján, a közterület igénybevételének mértékéig a szükséges költségek,
ugymint a szükséges számú ideiglenes forgalomkorlátozá-sok (betonpumpa, nagyobb volumenű anyagok beemelése, stb. miatt),
a szükséges forgalomtechnikai tervek elkészítésével, az engedélyek beszerzésével, kresztáblákkal, jelzőlámpákkal és egyéb forgalomtechnikai eszközökkel együtt.
01 | 10 |  | Ideiglenes építmények összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
01 | 20 |  | Építési áramellátás
01 | 20 | 01 | Építési áramellátás létesítése és fenntartása | 1 | átal |  |  | 0 | 0
Az ajánlatadó az ajánlat kiadásával igazolja, hogy az építési áramellátás szempontjából fontos helyi viszonyokról tájékozódott, és ezek alapján tette meg ajánlatát.
Építési áram ellátás kiépítése és fenntartása a kivitelezés teljes időtartama alatt
Építési áram kültéri mérőszekrény, E.ON előírások szerint, IP54 szállítás, felállítás, csatlakozás és üzembe helyezés.
Főelosztó, csatlakozók, világítás szükséges berendezései és vezetékei a munkavédelmi szabályoknak megfelelően történő kiépítése és üzemben tartása a kivitelezés teljes időtartama alatt
01 | 20 |  | Építési áramellátás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
01 | 30 |  | Építési vízellátás, csatornázás
01 | 30 | 01 | Vízellátás kiépítése és fenntartása | 1 | átal |  |  | 0 | 0
A vízellátó berendezést az építkezés egész területén az építési területre télállóan kell felszerelni, kezelni kell és karban kell tartani, valamint maradéktalanul eltávolítani.
A vízellátás tartalmazza az építés-kivitelezéshez szükséges vezetéket és összes vízvételi helyet, valamint a szaniter konténer vízellátását és szennyvíz bekötését
(télálló, adott estekben kiegészítő fűtéssel).
Minden vízvezetéket fagybiztosan kell lefektetni.
Az árban benne vannak a szükséges kérelmek, vizsgálati díjak.
01 | 30 |  | Vízellátás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
01 | 40 |  | Végső takarítás
01 | 40 | 01 | Végső takarítás | 1 | átal |  |  | 0 | 0
Elkészült épület végső belső és külső pipere takarítása. Épületszerkezetek, szakipari szerkezetek, ajtók, ablakok, tető, homlokzat, burkolatok, beépített berendezések, épületgépészeti és elektromos berendezések, megtisztítása teljes alapossággal;
mindenféle építőanyag-maradék, szennyeződések (pl. festékmaradék), por, olaj, zsír stb. eltávolítandók.
A külső térburkolatok, járdák, zöldfelületek takarítása ugyanúgy
01 | 40 |  | Végső takarítás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
01 | 60 |  | Megvalósulási tervdokumentáció
01 | 60 | 01 | Megvalósulási tervdokuemntáció | 1 | db |  |  | 0 | 0
Minden szakágra kiterjedő megvalósulási tervdokumentáció készítése, a hatályos jogszabályokban előrírt tartalommal, a műszaki átadást megelőző két héttel.
Szállítandó 5 pld nyomtatott dokumentáció és 3 pld digitális (pdf/a) dokumentáció
01 | 60 |  | Megvalósulási tervdokumentáció összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 02 Építőmesteri és szakipari
sorszám |  | leírás | mennyiség | egys. | anyag egységár HUF | díj egységár HUF | összes anyagár HUF | összes díj HUF
Győr, Insula Lutherana épületegyüttes SZERETETHÁZ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
03 |  | SZAKIPARI MUNKÁK
ÖSSZESÍTÉS
03 | 40 | Szárazépítés |  |  |  |  | 0 | 0
03 | 81 | Festés-mázolás |  |  |  |  | 0 | 0
03 | 70 | Burkolatok |  |  |  |  | 0 | 0
02 | 10 | Földmunka |  |  |  |  | 0 | 0
03 | 01 | Helyszíni betonok és esztrichek |  |  |  |  | 0 | 0
03 | 60 | Lakatosmunkák |  |  |  |  | 0 | 0
03 | 50 | Nyílászáró szerkezetek |  |  |  |  | 0 | 0
03 | 100 | Felvonó, és beépített felszerelések |  |  |  |  | 0 | 0
03 | 101 | Egyéb munkák |  |  |  |  | 0 | 0
03 |  | Befejező munkák össesen |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Befejező munkák anyag és díj összesen: | [5 empty] | 0
03 | 40 | Szárazépítés
|  | Függőleges gépészeti gipszkarton strangok bontása, deponálása, lehordása, elszállítása | 354.28 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Függőleges gépészeti gipszkarton strangok építése hangszigeteléssel | 354.28 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Kazettás gipszkarton álmennyezet bontása, deponálása, lehordása, elszállítása | 350.13 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Kazettás gipszkarton álmennyezet építése | 350.13 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | 30 x 30 cm revíziós ajtó beépítése | 45 | db |  |  | 0 | 0
03 | 81 | Belső festés
|  | Felület előkészítése, lekaparása | 420.85 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Glettelés régi előkészített lekapart falon | 420.85 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Glettelés gipszkarton felületen | 354.28 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Diszperziós, vagy meszes festés fehér színben | 725.13 | m2 |  |  | 0 | 0
03 | 70 | Burkolatok
|  | Meglévő csempeburkolat bontása | 110 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Kent szigetelés készítése | 110 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | 20 x 20 fehér csempeburkolat készítése | 110 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Műgyanta burkolat készítése | 15.08 | m2 |  |  | 0 | 0
02 | 10 | Földmunka
|  | Földkiemelés kézi erővel | 15.38 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Homokos kavics felöltés készítése | 7.68 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 01 | Helyszíni betonok és esztrichek
|  | Sávalap és lemezalap betonozása | 9.7 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | zsaluzat készítése | 5.12 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 60 | Lakatosmunkák
|  | Acél vázszerkezet építése | 2 | ktg |  |  | 0 | 0
|  | Kőzetgyapot szigetelésű falpanel készítése | 66 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Kőzetgyapot szigetelésű teetőpanel készítése | 17.4 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Lizéna takarások készítése illesztéseknél | 67 | fm |  |  | 0 | 0
|  | Lemeztakarások készítése | 101.1 | fm |  |  | 0 | 0
3 | 50 | Nyílászáró szerkezetek
|  | 210 x 210 cm-es alu ajó beépítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | 100 x 210 cm-es alu ajtó beépítése | 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | 100 | Felvonó, és beépített felszerelések
|  | Új felvonó építése meglévő liftaknába a meglévő felvonó bontásával és elszállításával. Új felvonó tervezésével, üzembe helyezésével, engedélyeztetésével. | 2 | ktg |  |  | 0 | 0
|  | Frekvenciaváltó felár a Diakonissza anyaházba építendő felvonóhoz | 1 | ktg |  |  | 0 | 0
3 | 101 | Egyéb munkák
|  | Födém átfúrások, áttörések készítése szükséges mennyiségben | 1 | ktg |  |  | 0 | 0
|  | Mosdó helyiségek vízvezeték cseréjének kőműves javításai | 1 | ktg |  |  | 0 | 0
|  | Repedések javítása liftaknában | 1 | ktg |  |  | 0 | 0
|  | Tetőfedés javítása épület dilatáció felett lécezéssel, fóliával, cserépfedéssel kompletten | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Padló dilatáció javítása új fémlemez borítással | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
0

## 03 Gépészet
Győr, Insula Lutherana épületegyüttes SZERETETHÁZ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
| VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS (mosoda) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS (mosoda) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS (Moslék- és kukatároló) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Idősek Otthona vízellátás Anyaház alapvezetékek vízvezeték csere |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Idősek Otthona Tűzi víz Anyaház |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Idősek Otthona vízellátás alapvezetékek vízvezeték csere Fő épület |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Idősek Otthona vízellátás Tűzi víz Fő épület |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Gravitációs esővízelvezetés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Gépészeti munkák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Tétel | Leirás
4 | VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS (mosoda) | mennyi- ség | egy- ség | anyag egység ár HUF | m.dij egys.ár HUF | összes anyag HUF | összes díj HUF | Összesen HUF
Általános pontok az ajánlat kiegészítéséhez:
A Kivitelező köteles egy teljesen működöképes rendszer létrehozására.
Falátvezetéseket NÁ250 átmérőig a Vállalkozó készíti!
0 | VIZ-CSATORNA BERENDEZÉSI TÁRGYAK
BERENDEZÉSEK
1 | IMESA LM80 PEDP 8kg mosógép ürítő pumpával Elektromos fűtés teljesítmény: 4,6kW | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2 | IMESA ES80 PEHP 8kg szárítógép hőcserélővel Elektromos fűtés teljesítmény: 0,9kW (kivezetés nélküli megoldás) | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3 | IMESA IMESAIMESAIMESAFI 1500/25 mángorló hengeres vasalógép Elektromos fűtés teljesítmény: Max. 8,1kW | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
0 | VIZ-CSATORNA BERENDEZÉSI TÁRGYAK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | CSŐVEZETÉKEK ÉS TARTOZÉKAI
Csővezeték egységárát idomokkal, megfelelő hegesztett vagy forrasztott kötésekkel, rögzítésekkel megajánlani.
1 | Horganyzott acélcső minden szükséges kiegészítővel, rögzítéssel, készre szerelve. 1/2" (NÁ15) | 22 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ugyan az csak 3/4" (NÁ20) | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ugyan az csak 1" (NÁ25) | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Műanyag univerzális cső ivóvízre, préskötéses eljárással szerelve. Beleértve a szükséges könyök- és T-idomokat, hangszigetelt csőmegfogásokat, csőbilincseket, HILTI tűzvédelmi csőhüvelyeket a tűzszakaszoknál, szakaszos nyomáspróbát és öblítést kompletten szállítani és szerelni szerelőfalban vagy padlóban. A megfogásoknál a hosszirányú tágulást figyelembevéve, Gyártó: Geberit Mepla 16x2 mm | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Mint az előbb csak 20x2 mm | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
Gömbcsap PN10 Gyártó / Típ.: ISG Uniball
6 | NA15 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7 | NA20 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | NA25 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
0 | CSŐVEZETÉKEK ÉS TARTOZÉKAI ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | SZENNYVIZVEZETÉKEK ÉS TARTOZÉKAI
PVC-KA lefolyóvezeték P1 nyomásfoku,gumitömitésekkel, a szükséges idomokkal és megfogásokkal, szakasos nyomáspróbával. Beleértve a szükséges csőidomokat, elágazásokat, tartó, függesztő és rögzítő elemeket hangcsillapított kivitelben. Kompletten szállítani és szerelni.
1 | NA50 | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2 | NA65 | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3 | NA80 | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0
0 | SZENNYVIZVEZETÉK ÉS TARTOZÉKAI ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | CSŐVEZETÉKEK HŐSZIGETELÉSE
Hőszigetelés zárt cellás szerkezetű extrudált PE habból, hideg és melegvíz vezetékek részére. Beéelértve a szerelvények szigetelését is. Hőszigetelés vastagság: 9mm, Hővezetési tényező: 0,04 W/mk Gyártmány: Kaiflex, vagy azonos minőség Típus: PE
1 | NA15 | 22 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2 | NA20 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3 | NA25 | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0
0 | CSŐVEZETÉKEK HŐSZIGETELÉSE ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | REZSIMUNKÁK, EGYEBEK
1 | A megbízóval illetve a létesítmény vezetővel való megbeszélés alapján lesznek a rezsimunkák az alábbi óraszámban elszámolva. Bele kell venni az összes mellékkiadásokat, utazópénzeket, hulladék tárolást, előkészületeket, a szükséges műszerek, készülékek igényét, mint pl: véső és fúrószerszám, hegesztőszerszám, emelőszerszám és munkaanyagok. | 1 | klts. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | REZSIMUNKÁK, EGYEBEK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS (mosoda) ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Tétel | Leirás
1 | FŰTÉS- és HŰTÉSTECHNIKA (Moslék- és kukatároló) | mennyi- ség | egy- ség | anyag egység ár HUF | m.dij egys.ár HUF | összes anyag HUF | összes díj HUF | Összesen HUF
Általános pontok az ajánlat kiegészítéséhez:
A Kivitelező köteles egy teljesen működöképes rendszer létrehozására. A szállítási határ- és szerelési sorrend koordinálását szerelés előtt időben tisztázni kell.
A berendezések befoglaló méreteit és a helyiségek nyílászáróinak méreteit ellenőrizni a telepíthetóség és a helyiségbe történő beszállíthatóság vonatkozásában, az épületszerkezetek utólagos bontásának elkerülése érdekében.
Falátvezetéseket NÁ200 átmérőig a Vállalkozó készíti!
0 | HŐLEADÓK ÉS TARTOZÉKOK
1 | BEHA elektromos konvektor Méretek: 400x680x83 mm Teljesítmény 800W Tip.: BEHA P8 | 1 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | HŐLEADÓK ÉS TARTOZÉKOK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | REZSIMUNKÁK, EGYEBEK
1 | A megbízóval illetve a létesítmény vezetővel való megbeszélés alapján lesznek a rezsimunkák az alábbi óraszámban elszámolva. Bele kell venni az összes mellékkiadásokat, utazópénzeket, hulladék tárolást, előkészületeket, a szükséges műszerek, készülékek igényét, mint pl: véső és fúrószerszám, hegesztőszerszám, emelőszerszám és munkaanyagok. | 1 | költs. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | REZSIMUNKÁK, EGYEBEK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | FŰTÉS- és HŰTÉSTECHNIKA ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Tétel | Leirás
4 | VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS (Moslék- és kukatároló) | mennyi- ség | egy- ség | anyag egység ár HUF | m.dij egys.ár HUF | összes anyag HUF | összes díj HUF | Összesen HUF
Általános pontok az ajánlat kiegészítéséhez:
A Kivitelező köteles egy teljesen működöképes rendszer létrehozására.
Falátvezetéseket NÁ250 átmérőig a Vállalkozó készíti!
0 | VIZ-CSATORNA BERENDEZÉSI TÁRGYAK
PIPERE TARTOZÉKOK
1 | Törülköző tartó, krómozott | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Krémszappan adagoló kompl. az összes felerősitő anyaggal Gyártm. CWS | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
PADLÓ ÖSSZEFOLYÓK
Minden padlóösszefolyót kent vízszigeteléshez történő előkészítéssel, gallérosan szerelendő.
3 | Padlólefolyó NA50 vizszintes kimenettel, szigetelő karimával, bűzzárral,beállítható rácstartóval, 150x150mm rácstartó kerettel, 137x137mm-es öntöttvas lefolyóráccsal, PRIMUS szifonbetéttel, szifontest- és rácstartó védőfedéllel. Beleértve minden tartozékot és csatlakozó elemet kompletten szállítani és szerelni. Gyártó / Típ.: HL 510NPr | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
CSAPTELEPEK
4 | Egykaros álló kézmosócsaptelep automata leeresztővel, krómozott kivitelben, perlátorral. Gyártó: B&K | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Szennyfogós sarokszelep. 1/2" | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Légbeszívószelep kézmosó részére. 1/2" | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
MOSDÓK ÉS FALI KIÖNTŐK
7 | Félporcelán fehér kézmosó, külön tartószerkezetre szerelve. Gyártmány: Alföldi | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
0 | VIZ-CSATORNA BERENDEZÉSI TÁRGYAK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | CSŐVEZETÉKEK ÉS TARTOZÉKAI
Csővezeték egységárát idomokkal, megfelelő hegesztett vagy forrasztott kötésekkel, rögzítésekkel megajánlani.
1 | Műanyag univerzális cső ivóvízre, préskötéses eljárással szerelve. Beleértve a szükséges könyök- és T-idomokat, hangszigetelt csőmegfogásokat, csőbilincseket, HILTI tűzvédelmi csőhüvelyeket a tűzszakaszoknál, szakaszos nyomáspróbát és öblítést kompletten szállítani és szerelni szerelőfalban vagy padlóban. A megfogásoknál a hosszirányú tágulást figyelembevéve, Gyártó: Geberit Mepla 16x2 mm | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Mint az előbb csak 20x2 mm | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
Gömbcsap PN10 Gyártó / Típ.: ISG Uniball
3 | NA15 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4 | NA20 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
0 | CSŐVEZETÉKEK ÉS TARTOZÉKAI ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | SZENNYVIZVEZETÉKEK ÉS TARTOZÉKAI
PVC-KA lefolyóvezeték P1 nyomásfoku,gumitömitésekkel, a szükséges idomokkal és megfogásokkal, szakasos nyomáspróbával. Beleértve a szükséges csőidomokat, elágazásokat, tartó, függesztő és rögzítő elemeket hangcsillapított kivitelben. Kompletten szállítani és szerelni.
1 | NA40 | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0
PVC-KG tokos müanyag lefolyóvezeték gumigyürüs toktömitésekkel, épületen belül földárokban szerelve, szakaszos tömörségi próbával. Beleértve a szükséges csőidomokat, elágazásokat, tartó, függesztő és rögzítő elemeket hangcsillapított kivitelben. Kompletten szállítani és szerelni.
2 | NA 100 | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
0 | SZENNYVIZVEZETÉK ÉS TARTOZÉKAI ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | CSŐVEZETÉKEK HŐSZIGETELÉSE
Hőszigetelés zárt cellás szerkezetű extrudált PE habból, hideg és melegvíz vezetékek részére. Beéelértve a szerelvények szigetelését is. Hőszigetelés vastagság: 9mm, Hővezetési tényező: 0,04 W/mk Gyártmány: Kaiflex, vagy azonos minőség Típus: PE
1 | NA15 | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2 | NA20 | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
0 | CSŐVEZETÉKEK HŐSZIGETELÉSE ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | REZSIMUNKÁK, EGYEBEK
1 | A megbízóval illetve a létesítmény vezetővel való megbeszélés alapján lesznek a rezsimunkák az alábbi óraszámban elszámolva. Bele kell venni az összes mellékkiadásokat, utazópénzeket, hulladék tárolást, előkészületeket, a szükséges műszerek, készülékek igényét, mint pl: véső és fúrószerszám, hegesztőszerszám, emelőszerszám és munkaanyagok. | 1 | klts. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | REZSIMUNKÁK, EGYEBEK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Tétel | Leírás
4 | Idősek Otthona vízellátás Anyaház alapvezetékek vízvezeték csere | mennyi- ség | egy- ség | anyag egység ár HUF | m.dij egys.ár HUF | Anyag összesen: | Díj összesen | Összesen HUF
Általános pontok az ajánlat kiegészítéséhez:
A Kivitelező köteles egy teljesen működőképes rendszer létrehozására.
0 | Meglévő csővezetékek bontása
Meglévő horganyzott acélcsövek bontása.
1 | Varratnélküli horganyzott acélcső nyomóvezeték /MSZ 120/2-A.37.X./, falhohonyban, vagy szabadon szerelve a csőhálózat szakszerű bontása, szelektálása, elszállítása,DN15-DN 50 | 1 | klts. |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Mint az előző tételben, de DN 50 felett | 1 | klts. |  |  | 0 | 0 | 0
Hőszigetelések bontása
3 | Kőzetgyapot hőszigetelés épületgépészeti csövezet éken, csőhálózat szakszerű bontása, szelektálása, elszállítása (DN 100 mm), csővezetéken | 1 | klts. |  |  | 0 | 0 | 0
| Meglévő csővezetékek és hőszigetelések BONTÁSA ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | CSŐVEZETÉKEK ÉS TARTOZÉKAI
1 | Műanyag univerzális cső ivóvízre, préskötéses eljárással szerelve. Beleértve a szükséges könyök- és T-idomokat, hangszigetelt csőmegfogásokat, csőbilincseket, HILTI tűzvédelmi csőhüvelyeket a tűzszakaszoknál, szakaszos nyomáspróbát és öblítést kompletten szállítani és szerelni szerelőfalban vagy padlóban. A megfogásoknál a hosszirányú tágulást figyelembe véve. NÁ 15 | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Mint az előző tételben, de NÁ 20 | 185 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Mint az előző tételben, de NÁ 25 | 280 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Mint az előző tételben, de NÁ 32 | 118 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Mint az előző tételben, de NÁ 40 | 56 | m |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Mint az előző tételben, de NÁ 50 | 62 | m |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Mint az előző tételben, de NÁ 65 | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Mint az előző tételben, de NÁ 80 | 66 | m |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Gömbcsap PN10 Gyártó / Típ.: Mofém vagy vele egyenértékű
8 | NA15 | 31 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | NA20 | 45 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | NA25 | 12 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | NA32 | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | NA40 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | NA50 | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Karimás pillangó elzáró szelep Beleértve az ellenkarimákat, tömítőgyűrűket és csavarokat kompletten szállítva és felszerelve. Gyártó: EBRO vagy ezzel egyenértékű Méret: NA65; NNy16
8 | Ugyan az csak DN 80 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Vissza mosható Ívó víz szűrő DN 80 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Meglévő redszerekre rákötések készitése. | 72 | Ktl |  |  | 0 | 0 | 0
| Cirkulácios termosztatikus strangszabályzó DN 15 404-5°C | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Hőszigetelések
7 | Hőszigetelés zárt cellás szerkezetű extrudált PE habból, hideg és meleg víz vezetékek részére. Beéelértve a szerelvények szigetelését is. DN 15 | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0
8 | DN 20.csövezetékbe | 185 | m |  |  | 0 | 0 | 0
9 | DN 25.csövezetékbe | 280 | m |  |  | 0 | 0 | 0
10 | DN 32 csővezetékbe | 118 | m |  |  | 0 | 0 | 0
11 | DN 40 csővezetékbe | 56 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 50 csővezetékbe | 62 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 65 csővezetékbe | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0
12 | DN 80 csővezetékbe | 66 | m |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
CSŐVEZETÉKEK HŐSZIGETELÉSE ÖSSZESEN:
0
4,3,1 | A cső cseréjével járó falbontások és helyreállításaik. Bele kell venni az összes mellékkiadásokat, utazópénzeket, hulladék tárolást, előkészületeket, a szükséges műszerek, készülékek igényét, mint pl: véső és fúrószerszám, hegesztőszerszám, emelőszerszám és munkaanyagok. nem várt akadályok, akadályoztatások. | 1 | ktl |  |  | 0 | 0 | 0
| REZSIMUNKÁK, EGYEBEK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Tétel | Leírás
4 | Idősek Otthona Tűzi víz Anyaház | mennyi- ség | egy- ség | anyag egység ár HUF | m.dij egys.ár HUF | Anyag összesen: | Díj összesen | Összesen HUF
Általános pontok az ajánlat kiegészítéséhez:
A Kivitelező köteles egy teljesen működőképes rendszer létrehozására.
0 | Meglévő csővezetékek bontása
Meglévő horganyzott acélcsövek bontása.
1 | Varratnélküli horganyzott acélcső nyomóvezeték /MSZ 120/2-A.37.X./, falhohonyban, vagy szabadon szerelve a csőhálózat szakszerű bontása, szelektálása, elszállítása,DN15-DN 50 | 1 | ktl |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Mint az előző tételben, de DN 50 felett | 1 | ktl |  |  | 0 | 0 | 0
| Meglévő csővezetékek és BONTÁSA ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | CSŐVEZETÉKEK ÉS TARTOZÉKAI
1 | C-stahl ötvözetlen, kívül belül horganyzott csővezeték, présidomokkal, védőkupakkal és cső alapanyagának megfelelő színkódú biztonsági prés indikátorral és szivárgást jelző SC kontúros CIIR fekete gumigyűrűvel szerelt préskötéses idomokkal, fűtési hálózatok részére, acél tartószerkezettel, szabadon, falhoronyban, vagy padlócsatornában szerelve, Gyártmány / Típus: GEBERIT Mapress vagy vele egyenértékű NA50 | 26 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Mint az előző tételben, de NA60 76 | 245 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Mint az előző tételben, de NÁ80 89 | 65 | m |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Gömbcsap PN10 Gyártó / Típ.: Mofém vagy vele egyenértékű
8 | NA15 | 21 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | NA50 | 31 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Karimás pillangó elzáró szelep Beleértve az ellenkarimákat, tömítőgyűrűket és csavarokat kompletten szállítva és felszerelve. Gyártó: EBRO vagy ezzel egyenértékű Karimával tömítésekkel csavarzatal. Méret: NA80; NNy16 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Tűzoviz ivó víz szétválasztás.Rendszerleválasztó szerelvény karimákkal, ellenkarimákkal, csavarokkal, DN50 szennyvízcsatlakozással Méret: DN80 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Meglévő rendszerekre rákötések készítése. | 1 | Ktl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
4,3,1 | A cső cseréjével járó falbontások és helyreállításaik. Bele kell venni az összes mellékkiadásokat, utazópénzeket, hulladék tárolást, előkészületeket, a szükséges műszerek, készülékek igényét, mint pl: véső és fúrószerszám, hegesztőszerszám, emelőszerszám és munkaanyagok. nem várt akadályok, akadályoztatások. | 1 | ktl |  |  | 0 | 0 | 0
| REZSIMUNKÁK, EGYEBEK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Tétel | Leírás
4 | Idősek Otthona vízellátás alapvezetékek vízvezeték csere Fő épület | mennyi- ség | egy- ség | anyag egység ár HUF | m.dij egys.ár HUF | Anyag összesen: | Díj összesen | Összesen HUF
Általános pontok az ajánlat kiegészítéséhez:
A Kivitelező köteles egy teljesen működőképes rendszer létrehozására.
0 | Meglévő csővezetékek bontása
Meglévő horganyzott acélcsövek bontása.
1 | Varratnélküli horganyzott acélcső nyomóvezeték /MSZ 120/2-A.37.X./, falhohonyban, vagy szabadon szerelve a csőhálózat szakszerű bontása, szelektálása, elszállítása,DN15-DN 50 | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Mint az előző tételben, de DN 50 felett | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
Hőszigetelések bontása
3 | Kőzetgyapot hőszigetelés épületgépészeti csövezet éken, csőhálózat szakszerű bontása, szelektálása, elszállítása (DN 100 mm), csővezetéken | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| Meglévő csővezetékek és hőszigetelések BONTÁSA ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | CSŐVEZETÉKEK ÉS TARTOZÉKAI
1 | Műanyag univerzális cső ivóvízre, préskötéses eljárással szerelve. Beleértve a szükséges könyök- és T-idomokat, hangszigetelt csőmegfogásokat, csőbilincseket, HILTI tűzvédelmi csőhüvelyeket a tűzszakaszoknál, szakaszos nyomáspróbát és öblítést kompletten szállítani és szerelni szerelőfalban vagy padlóban. A megfogásoknál a hosszirányú tágulást figyelembe véve. NÁ 15 | 377.6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Mint az előző tételben, de NÁ 20 | 334.2 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Mint az előző tételben, de NÁ 25 | 152.2 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Mint az előző tételben, de NÁ 32 | 196.8 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Mint az előző tételben, de NÁ 40 | 177.4 | m |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Mint az előző tételben, de NÁ 50 | 198.2 | m |  |  | 0 | 0 | 0
7 | HNV Táv vezeték Eloszigetelt, polietilén PE-Xa vagy PE cso szerelése földárokban, csocsatlakozó kötoelemmel kötésekkel, a köpenycso összekötése DN 50 REHAU SDR 11 eloszigetelt futési cso, 63x5,8+63x5,8/210 (max. tekercshossz 90m), 132043 Csatlakozó és átvezető idomokkal együtt | 21 | m |  |  | 0 | 0 | 0
8 | HMV cirkulácios vezeték Eloszigetelt, polietilén PE-Xa vagy PE cso szerelése földárokban, csocsatlakozó kötoelemmel kötésekkel, a köpenycso összekötése és DN 25 REHAU SDR 11 eloszigetelt futési cso, 32x2,9+32x2,9/150 (max. tekercshossz 230m), 132013 Csatlakozó és átvezető idomokkal együtt | 21 | m |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Gömbcsap PN10 Gyártó / Típ.: Mofém vagy vele egyenértékű
8 | NA15 | 57 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | NA20 | 61 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | NA25 | 13 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | NA32 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | NA40 | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | NA50 | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Karimás pillangó elzáró szelep Beleértve az ellenkarimákat, tömítőgyűrűket és csavarokat kompletten szállítva és felszerelve. Gyártó: EBRO vagy ezzel egyenértékű Méret: NA65; NNy16
8 | Meglévő rendszerekre rákötések készitése. | 80 | Ktl |  |  | 0 | 0 | 0
| Cirkulácios termosztatikus strangszabályzó DN 15 404-5°C | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Hőszigetelések
7 | Hőszigetelés zárt cellás szerkezetű extrudált PE habból, hideg és meleg víz vezetékek részére. Beéelértve a szerelvények szigetelését is. DN 15 | 377.6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
8 | DN 20.csövezetékbe | 334.2 | m |  |  | 0 | 0 | 0
9 | DN 25.csövezetékbe | 152.2 | m |  |  | 0 | 0 | 0
10 | DN 32 csővezetékbe | 196.8 | m |  |  | 0 | 0 | 0
11 | DN 40 csővezetékbe | 177.4 | m |  |  | 0 | 0 | 0
12 | DN 50 csővezetékbe | 198.2 | m |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
CSŐVEZETÉKEK HŐSZIGETELÉSE ÖSSZESEN:
0
4,3,1 | A cső cseréjével járó falbontások és helyreállításaik. Bele kell venni az összes mellékkiadásokat, utazópénzeket, hulladék tárolást, előkészületeket, a szükséges műszerek, készülékek igényét, mint pl: véső és fúrószerszám, hegesztőszerszám, emelőszerszám és munkaanyagok. nem várt akadályok, akadályoztatások. | 1 | Ktl |  |  | 0 | 0 | 0
| REZSIMUNKÁK, EGYEBEK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Tétel | Leírás
4 | Idősek Otthona vízellátás Tűzi víz Fő épület | mennyi- ség | egy- ség | anyag egység ár HUF | m.dij egys.ár HUF | Anyag összesen: | Díj összesen | Összesen HUF
Általános pontok az ajánlat kiegészítéséhez:
A Kivitelező köteles egy teljesen működőképes rendszer létrehozására.
0 | Meglévő csővezetékek bontása
Meglévő horganyzott acélcsövek bontása.
1 | Varratnélküli horganyzott acélcső nyomóvezeték /MSZ 120/2-A.37.X./, falhohonyban, vagy szabadon szerelve a csőhálózat szakszerű bontása, szelektálása, elszállítása,DN15-DN 50 | 66 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Mint az előző tételben, de DN 50 felett | 82 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| Meglévő csővezetékek és BONTÁSA ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | CSŐVEZETÉKEK ÉS TARTOZÉKAI
1 | C-stahl ötvözetlen, kívül belül horganyzott csővezeték, présidomokkal, védőkupakkal és cső alapanyagának megfelelő színkódú biztonsági prés indikátorral és szivárgást jelző SC kontúros CIIR fekete gumigyűrűvel szerelt préskötéses idomokkal, fűtési hálózatok részére, acél tartószerkezettel, szabadon, falhoronyban, vagy padlócsatornában szerelve, Gyártmány / Típus: GEBERIT Mapress vagy vele egyenértékű NA5 0 54x1,5 mm méretben | 23 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Mint az előző tételben, de NA60 76 | 24 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Mint az előző tételben, de NÁ80 80 | 85 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| PE SDR 11 d 90 tűzi víz vezeték szerelése földárokban két épület közt földmunka nélkül | 24 | m |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Gömbcsap PN10 Gyártó / Típ.: Mofém vagy vele egyenértékű
8 | NA15 | 13 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | NA50 | 23 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Karimás pillangó elzáró szelep Beleértve az ellenkarimákat, tömítőgyűrűket és csavarokat kompletten szállítva és felszerelve. Gyártó: EBRO vagy ezzel egyenértékű Karimával tömítésekkel csavarzatal. Méret: NA80; NNy16 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
4,3,1 | A cső cseréjével járó falbontások és helyreállításaik. Bele kell venni az összes mellékkiadásokat, utazópénzeket, hulladék tárolást, előkészületeket, a szükséges műszerek, készülékek igényét, mint pl: véső és fúrószerszám, hegesztőszerszám, emelőszerszám és munkaanyagok. nem várt akadályok, akadályoztatások. | 1 | ktl |  |  | 0 | 0 | 0
| REZSIMUNKÁK, EGYEBEK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | Gravitációs esővízelvezetés
Gravitációs esővízelvezetés PE hegesztett csővezetékekből, megfogással, minden szükséges idommal, tetőösszefolyóval lejtéssel, kompletten, szerelni.
66 | Gravitációs tetőösszefolyó beépítése megfelelő víz szigeteléssel. Típus: HL62.1/5 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
67 | GEBERIT PE esővízcső NÁ 70 | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
68 | PVC-KG esővízcső NÁ100 | 28 | m |  |  | 0 | 0 | 0
69 | GEBERIT PE esővízcső NÁ150 | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0
70 | GEBERIT PE esővízcső NÁ175 | 42 | m |  |  | 0 | 0 | 0
71 | GEBERIT PE esővízcső NÁ200 | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0
72 | GEBERIT PE esővízcső NÁ250 | 24 | m |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Kiömlőnyílás kialakítása 15x15 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Kiömlőnyílás kialakítása 20x20 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
0 | CSAPADÉKVIZ-VEZETÉKEK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Csapadékvíz hőszigetelések
1 | Csapadékvíz csatorna hőszigetelés a gravitációs csővezetéken. 6 mm vtg. zártcellás szigetelő, teljes felületen. NÁ125 - NÁ250 | 160 | m |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Csapadékvíz hőszigetelések ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | REZSIMUNKÁK, EGYEBEK
1 | A megbízóval illetve a létesítmény vezetővel való megbeszélés alapján lesznek a rezsimunkák az alábbi óraszámban elszámolva. Bele kell venni az összes mellékkiadásokat, utazópénzeket, hulladék tárolást, előkészületeket, a szükséges műszerek, készülékek igényét, mint pl: véső és fúrószerszám, hegesztőszerszám, emelőszerszám és munkaanyagok. | 1 | klts. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | REZSIMUNKÁK, EGYEBEK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 04 Villamos
Győr, Insula Lutherana épületegyüttes SZERETETHÁZ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
| Kukatároló, mosléktároló és éjszakai átvevő |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Szeretetház diakonissza anyaház mosoda korszerűsítés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Nővérhívó |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kapu elektronika áthelyezése |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Tűzjelző |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Villamos munkák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Insula Lutherana épületegyüttes SZERETETHÁZ DIAKONISSZA ANYAHÁZ MOSODA KORSZERŰSÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS VILLAMOS MUNKÁKHOZ
A kivitelezés során a vonatkozó szabványokat, előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
Árajánlat tételekor a kivitelező köteles a műszaki leírásban és terveken feltüntetett információkat is figyelembe venni.
Valamennyi beépítésre kerülő berendezésnek, készüléknek anyagnak, a kivitelezéshez szükséges összes magyar hatósági engedéllyel rendelkeznie kell.
A kivitelező ajánlatot csak helyszíni bejárás után, a helyszíni adottságok ismeretében, azok tudomásulvételével tehet!
Bármely a költségvetésben szereplő típusmegjelölés csak a termék műszaki követelményeit adja meg. Csak olyan termékeket lehet beépíteni, amelyek megfelelnek az EU-s, illetve azok hiányában a vonatkozó magyar szabványoknak és jogszabályi előírásoknak. Ezen megfelelőségi bizonylatokat mellékelni kell az ajánlathoz!
Tétel | Leírás | Mennyiség | Egység | Anyag egységár HUF | Munkadíj egységár HUF | Összes anyag HUF | Összes díj HUF | Összesen HUF
1 | Elosztóberendezések
Minden elosztóban 25% helytartalékot kell biztosítani.
101 | Épületcsatlakozó szekrényben neozed biztosítók bontása, 3xNH00-125A biztosítós szakaszoló kiépítése kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
102 | FE jelű főelosztó berendezés az EE-1 terv szerint kompletten sorkapcsozva, maszkos szereléssel, gyűjtősínnel, bekötéssel, figyelmeztető felirati táblákkal, SCHRACK elemekből összeállítva, beüzemelve, kipróbálva kompletten. | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
103 | ME jelű elosztó berendezés az EE-2 terv szerint kompletten sorkapcsozva, maszkos szereléssel, gyűjtősínnel, bekötéssel, figyelmeztető felirati táblákkal, SCHRACK elemekből összeállítva, beüzemelve, kipróbálva kompletten. | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| Elosztóberendezések összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Lámpatestek
Lámpatestek elhelyezése fényforrással, tartószerkezettel, bekötéssel, üzembe helyezéssel, kipróbálással. A sínes vagy egyéb más rendszerbe integrált lámpatestek ára tartalmazza a rendszerhez tartozó valamennyi szükséges kellékanyagot.
201 | PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840 (4000 lm) | 9 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| Lámpatestek összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Áramsínek, vezetékek, kábelek, kábeltartó szerelvények
Vezetékek elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre vagy védőcsőbe húzva elágazó dobozokkal, kötésekkel, végkiképzéssel, szigetelés méréssel.
Védőcső elhelyezése süllyesztetten horonyvésési munkákkal vagy falon kívül tartószerkezetre szerelve, fal- illetve födémáttörésekkel, szükséges kötődobozokkal. Tűzihorganyzott acél kábeltálca a szükséges rögzítő és függesztő elemekkel, sarok, összekötő és toldó idomokkal felszerelve.
301 | NHXH-J E60 4x50mm2 0,3 méterenként funkciótartó egyedi bilincsezéssel gipszkarton burkolással a teljes nyomvonalon | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
302 | YSLY-JB 5x16mm2 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
303 | YM-J 5×4mm2 | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 0
304 | YM-J 5×2,5mm2 | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0
305 | YM-J 3×2,5mm2 | 180 | m |  |  | 0 | 0 | 0
306 | YM-J 3×1,5mm2 | 125 | m |  |  | 0 | 0 | 0
307 | MkhCu 16mm2 | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0
308 | MkhCu 10mm2 | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0
309 | MkhCu 6mm2 | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0
310 | MCu 2,5mm2 | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
311 | MCu 1,5mm2 | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
312 | UNIVOLT VRM vagy FX 20 | 190 | m |  |  | 0 | 0 | 0
313 | UNIVOLT VRM vagy FX 25 | 260 | m |  |  | 0 | 0 | 0
314 | UNIVOLT VRM vagy FX 32 | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0
315 | UNIVOLT VRM vagy FX 63 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| Vezetékek, kábelek, kábeltartó szerelvények összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Szerelvények
Szerelvények elhelyezése falon kívül vagy süllyesztve vésési munkákkal, szerelvénydobozban, bekötve, beüzemeléssel, kipróbálással.
401 | Schneider Electric Hydra kétsarkú kapcsoló falon kívüli IP44 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
402 | Schneider Electric Hydra 2P+PE falon kívüli IP44 | 18 | db |  |  | 0 | 0 | 0
403 | Schneider Electric négysarkú tokozott leválasztó kapcsoló, IP65 32A | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
404 | Egy- illetve háromfázisú áramköri csatlakozás kialakítása kötődobozban | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| Szerelvények összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | EPH hálózat
501 | Szigetelt MkhCu 16mm2 vezeték két végén bilinccsel, ill. csavaros kötéssel | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
502 | Szigetelt MkhCu 6mm2 vezeték két végén bilinccsel, ill. csavaros kötéssel | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0
503 | EPH sín | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
504 | EPH bekötés | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| EPH hálózat összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Egyebek
601 | Érintésvédelmi mérés, földelés mérés, jegyzőkönyv készítés | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
602 | Megvalósulási tervek és átadási dokumentációk elkészítése, dokumentálására 3 példányban papíron, 1 példányban lemezen (dwg formátumban) | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| Egyebek összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Insula Lutherana épületegyüttes SZERETETHÁZ KUKATÁROLÓ, MOSLÉKTÁROLÓ ÉS ÉJSZAKAI ÁTVEVŐ KÖLTSÉGVETÉS VILLAMOS MUNKÁKHOZ
A kivitelezés során a vonatkozó szabványokat, előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
Árajánlat tételekor a kivitelező köteles a műszaki leírásban és terveken feltüntetett információkat is figyelembe venni.
Valamennyi beépítésre kerülő berendezésnek, készüléknek anyagnak, a kivitelezéshez szükséges összes magyar hatósági engedéllyel rendelkeznie kell.
A kivitelező ajánlatot csak helyszíni bejárás után, a helyszíni adottságok ismeretében, azok tudomásulvételével tehet!
Bármely a költségvetésben szereplő típusmegjelölés csak a termék műszaki követelményeit adja meg. Csak olyan termékeket lehet beépíteni, amelyek megfelelnek az EU-s, illetve azok hiányában a vonatkozó magyar szabványoknak és jogszabályi előírásoknak. Ezen megfelelőségi bizonylatokat mellékelni kell az ajánlathoz!
Tétel | Leírás | Mennyiség | Egység | Anyag egységár HUF | Munkadíj egységár HUF | Összes anyag HUF | Összes díj HUF | Összesen HUF
1 | Elosztóberendezések
Minden elosztóban 25% helytartalékot kell biztosítani.
101 | MTE jelű elosztó berendezés az EE-1 terv szerint kompletten sorkapcsozva, maszkos szereléssel, gyűjtősínnel, bekötéssel, figyelmeztető felirati táblákkal, SCHRACK elemekből összeállítva, beüzemelve, kipróbálva kompletten. | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| Elosztóberendezések összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Lámpatestek
Lámpatestek elhelyezése fényforrással, tartószerkezettel, bekötéssel, üzembe helyezéssel, kipróbálással. A sínes vagy egyéb más rendszerbe integrált lámpatestek ára tartalmazza a rendszerhez tartozó valamennyi szükséges kellékanyagot.
201 | L-Cont LICSI lpt | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| Lámpatestek összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Áramsínek, vezetékek, kábelek, kábeltartó szerelvények
Vezetékek elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre vagy védőcsőbe húzva elágazó dobozokkal, kötésekkel, végkiképzéssel, szigetelés méréssel.
Védőcső elhelyezése süllyesztetten horonyvésési munkákkal vagy falon kívül tartószerkezetre szerelve, fal- illetve födémáttörésekkel, szükséges kötődobozokkal. Tűzihorganyzott acél kábeltálca a szükséges rögzítő és függesztő elemekkel, sarok, összekötő és toldó idomokkal felszerelve.
301 | Kézi kutatóárok készítése 0,6×0,6×1m (sz×h×m) méretben kábelnyomvonal kijelölésének előkészítéseként | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
302 | 1,0x0,4 méteres kézi kábelárok készítése homokággyal, védőborítással, jelzőszalaggal, valamennyi szükséges segédanyaggal | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
303 | NYY-J 5x6mm2 | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
304 | YM-J 3×2,5mm2 | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0
305 | YM-J 3×1,5mm2 | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0
306 | MCu 2,5mm2 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
307 | MCu 1,5mm2 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
308 | UNIVOLT VRM vagy FX 20 | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
309 | UNIVOLT VRM vagy FX 25 | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0
310 | UNIVOLT UPRM 32 | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
310 | UNIVOLT FXKVR 63 | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| Vezetékek, kábelek, kábeltartó szerelvények összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Szerelvények
Szerelvények elhelyezése falon kívül vagy süllyesztve vésési munkákkal, szerelvénydobozban, bekötve, beüzemeléssel, kipróbálással.
401 | Schneider Electric Hydra kétsarkú kapcsoló falon kívüli IP44 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
402 | Schneider Electric Hydra 2P+PE falon kívüli IP44 | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| Szerelvények összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | EPH hálózat
501 | Szigetelt MkhCu 16mm2 vezeték két végén bilinccsel, ill. csavaros kötéssel | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
502 | Szigetelt MkhCu 6mm2 vezeték két végén bilinccsel, ill. csavaros kötéssel | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
503 | EPH sín | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
504 | EPH bekötés | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| EPH hálózat összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Tűzjelző hálózat
601 | Csatlakozás meglévő tűzjelző hurokhoz programozva, beüzemelve kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
602 | Analóg intelligens optikai füstérzékelő | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
603 | Monitor modul | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
604 | Tűzjelző hurokvezeték Cu 2×1mm2 tartószerkezettel | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| Tűzjelző hálózat összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Egyebek
701 | Érintésvédelmi mérés, földelés mérés, jegyzőkönyv készítés | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
702 | Megvalósulási tervek és átadási dokumentációk elkészítése, dokumentálására 3 példányban papíron, 1 példányban lemezen (dwg formátumban) | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| Egyebek összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Evangélikus Szeretetház nővérhívó
| Nővérhívó rendszer | Mennyiség (db) |  | Egységár | Munkadíj | E.a. Összesen | M .díj Össz. | A+D Összesen
1 | Y-SC hívógomb fürdőkbe | 66 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Y-SW2 hívógomb közösségi helységekbe | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Y-SW-G33 flexibilis hívógomb lakók ágyához | 100 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Y-650 pager nővérek karján lévő „óra”: | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Y-700 jelzőlámpa ajtók fölé | 83 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Y-900 kijelző + szoftver | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| Összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Kijelzőkhöz 230V táp kiépítése Leágazás,csatornázsás segédanyaggal | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Programozás (Y-700 jelzőlámpák) | 83 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Programozás (pagerek) | 6 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Programozás (kijelzők+ lekérdező szoftver telepítés) | 6 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Szeretetház kapu elektronika áthelyezése
1 | Szeretetház kapu elektronika áthelyezése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Evangélikus Szeretetház tűzjelző
Sorszám | Megnevezés, leírás | mennyiség | me.egys. | egyégár | Egys díj | Össz anyag | Össz díj | A+D Összesen
1 | Optikai füstérzékelő, SYSTEM SENSOR 22051E felszerelése, tesztelése | 80 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Optikai füsltérékelő izolátoros SYSTEM SENSOR 22051EI | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Érzékelő aljazt B501AP felszrelése, bekötése | 86 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Vezérlő modul M201E+SMB felszerelése, tesztelése | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Hangjelző CWSO-RR-SI felszerelése, bekötése | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Felirati táblák az eszközökhöz felszerelve | 93 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Tápegység akkumulátorral CSA82415+K4+HKJ+2db 12V/7,2Ah akku felszerelése, tesztelése | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Bemeneti modul M210E+SMB felszerelése, tesztelése | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Tűzjelző vezeték 2x1,5mm | 650 | m |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Tűzálló kábel 2x1,5mm E30 | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Tűzálló kábel 2x2,5mm E30 | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Tűzálló kábel rögzítése fémklipsszel | 750 | db |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Védőcsatorna rögzítve TRL20 | 520 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Tűzjelző központ áthelyezése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Létesítési terv (2 pld.) Megvalósulási terv (4 pld.) | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Üzembehelyező mérnök munkadíja, hatósági átadás | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Programozás, tesztelés, oktatás munkadíja | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| MINDÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 05 Közmű és burkolatépítés
Győr, Insula Lutherana épületegyüttes SZERETETHÁZ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
| Csatorna rekonstrukció |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Szeretetház Kuka és mosléktároló burkolat helyreállítás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Közmű és burkolatépítési munkák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
emir | szoveg | menny | egyseg | Anyag | Díj | A | D | Összesen
Msz.: HP 2017-004
Győr, Petőfi tér - Rát. M. tér - Péterfy S. u. (hrsz.:7499) Insula Lutherana épületegyüttes SZERETETHÁZI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
Csatorna rekonstrukció
KÖLTSÉGVETÉS
Fejezet: 1 | Építéselőkészítő munka
1 | Közmű feltárás kutatóárokkal | 5 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Provizorikus átjárok építése gyalogos forgalomra (2 m2/db) | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Biztonsági védôkorlát, lábdeszkával, éjjeli kivilágítással | 273.4 | méter |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Munkaárok dúcolása, hézagos | 335 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Munkagödör dúcolása, hézagos | 240 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Fakivágás, darabolással, járműre rakással. Elszállítással, elhelyezéssel. | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Fejezet: 1 | Építéselőkészítő munka összesen : |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fejezet: 2 | Bontási munka
1 | Térkő járdaburkolat bontása, a térkő deponálásával | 220 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Kerti szegély bontása, a bontási törmelék elszállításával | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kerámia lapburkolat és betonaljzat bontás törmelékre a bontási törmelék járműre rakásával, elszállítással, elhelyezéssel | 2 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Csatorna tisztítóakna bontása, bontási törmelék járműre rakásával, elszállításával, elhelyezéssel | 6 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | KG-PVC csőakna bontása, bontási törmelék járműre rakásával, elszállításával, elhelyezéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Víznyelő bontása a bontási törmelék elszállításával, elhelyezéssel | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Beton ill. KG-PVC csatorna bontása a bontási törmelék járműre rakásával, elszállításával, elhelyezéssel | 53 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Csatorna bontása, bontási törmelék járműre rakásával, elszállításával, elhelyezéssel NA125-200 | 2 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
Fejezet: 2 | Bontási munka összesen : |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fejezet: 3 | Földmunka
1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, gépi erôvel, kiegészítő kézi erővel ducolt árokból 3.0 m árokszélességig III.oszt. talajban, | 196 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Munkagödör födkiemelése géppel kiegészítő földmunkával | 150 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Tükör készítés | 210 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Agyazat készítése homokból | 32 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítésre alkamas föld beszállításával tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV.oszt. talajban, karoláson belül vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig | 81 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, a vezetéket környezô 50 cm-en túli szelvényrészben, tömörítésre alkalmas talajból | 191 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erôvel vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85 % | 81 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erôvel kis felületen, tömörségi fok: 95 % | 191 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Kiszorult föld felrakása szállítóeszközre géppel | 67 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Járműre rakott föld szállítása, elhelyezése | 67 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
Fejezet: 3 | Földmunka összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fejezet: 4 | Csatornaépítés
1 | D25 KPE P10 vízbekötés építése mosléktárolóhoz | 20 | méter |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Üritős főelzáró beépítése NA200 KG-PVC csőaknába, alatta homokos kavics szivárgó test kialkításával, öv. csapszerénnyel és fedlappal elzáró kulcs szárral | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3 | KG-PVC csatorna fektetése földárokba, idomokkal, gumigyűrűs illesztéssel, ágyazatra DN100 | 5 | méter |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KG-PVC csatorna fektetése földárokba, idomokkal, gumigyűrűs illesztéssel, ágyazatra DN125 | 5.5 | méter |  |  | 0 | 0 | 0
5 | KG-PVC csatorna fektetése földárokba, idomokkal, gumigyűrűs illesztéssel, ágyazatra DN150 | 36 | méter |  |  | 0 | 0 | 0
6 | KG-PVC csatorna fektetése földárokba, idomokkal, gumigyűrűs illesztéssel, ágyazatra DN200 | 22 | méter |  |  | 0 | 0 | 0
7 | KG-PVC csatorna fektetése földárokba, idomokkal, gumigyűrűs illesztéssel, ágyazatra DN300 | 39 | méter |  |  | 0 | 0 | 0
8 | ÜPE csatorna beépítése irányított átsajtolással 0,5% lejtéssel, DN300 SN32000 | 6 | méter |  |  | 0 | 0 | 0
9 | ÜPE csatorna beépítése földárokba, idomokkal, gumigyűrűs illesztéssel, ágyazatra DN300 | 9.2 | méter |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Szerelőbeton készítése előregyártott tisztítóaknák alá. | 1 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Tisztítóakna építése, előregyártott elemekből, 1 m belső átmérővel, gumigyűrűs illesztéssel, előregyártott künettel, beépített műanyag bevonatú aknahágcsóval, beépített aknabefalazó idomokkal. | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Tisztítóakna építése, monolit aknakamrával, előregyártott aknagyűrűkkel és szűkítővel, 1 m belső átmérővel, gumigyűrűs illesztéssel, műanyag bevonatú aknahágcsóval, aknabefalazó idomokkal. | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Tisztítóakna építése, egy. elemekből, előregyártott aknagyűrűkkel és szűkítővel, 1 m belső átmérővel, gumigyűrűs illesztéssel, műanyag bevonatú aknahágcsóval, aknabefalazó idomokkal, KG csatorna visszacsapó szelep beépítésével | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Tisztítóakna építése, egy. elemekből, előregyártott aknagyűrűkkel és szűkítővel, 1 m belső átmérővel, gumigyűrűs illesztéssel, műanyag bevonatú aknahágcsóval, aknabefalazó idomokkal, vízzár kialakítása aknán belül KG csatornacső idomokkal | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Akna lefedés 600 mm átmérőjű öv. Fedlappal, fedlapkerettel C125 kN teherbírás | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Akna lefedés 600 mm átmérőjű öv. Vízbeeresztős rácsos fedlappal, fedlapkerettel C125 kN teherbírás | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
17 | KG-PVC csőakna kialakítása öv. fedlap kerettel és fedlappal. | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Bűzzáras víznyelő beépítése LEIER vagy vele egyenértékű | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Öv. Víznyelőrács beépítése 300x300 mm mérettel C125 kN teherbírás | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Meglévő csatorna vízzáró ledugózása | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Csatorna kamerás vizsgálata | 113.5 | méter |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Nyomvonal jelző fólia elhelyezése vezeték felett | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Víztartási próba készítése | 113.5 | méter |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Vízbekötés nyomáspróbája | 20 | méter |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Vízbekötés fertőtlenítése | 20 | méter |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Vízminta vizsgálat | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Fejezet: 4 | Csatornaépítés összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fejezet: 5 | Befejező munkák
1 | Térkő járdaburkolat helyreállítása, a bontott térkő felhasználásával a sérült elemek pótlásával, ágyazattal kompletten | 220 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Kerti szegély helyreállítása beton gerendába rakva | 20 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kerámia lapburkolat és lapburkolatának helyreállítása | 4 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Zöldfelület helyreállítása | 1000 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
Fejezet: 5 | Befejező munkák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fejezet: 6 | Költségelőirányzatok
1 | Megvalósulási dokumentáció készítése a vezeték digitális bemérésével | 1 | darab |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Tervezői művezetés igénybevétele | 2 | alkalom |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Közmű kézi feltárás, előre nem látható ideiglenes kiváltás készítése, előirányzat | 1 | alkalom |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Átkötő folyosó melletti hideg és cirkulációs melegvíz vezeték feltárása, szükség szerinti kiváltása | 1 | alkalom |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Közmű szolgáltatói felügyelet a feltárások idejére, előirányzat | 1 | alkalom |  |  | 0 | 0 | 0
Fejezet: 6 | Költségelőirányzatok összesen : |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ÖSSZESÍTŐ
Fejezet: 1 | Előkészítő munkák |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fejezet: 2 | Bontási munkák |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fejezet: 3 | Földmunka |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fejezet: 4 | Csatornaépítés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fejezet: 5 | Befejező munkák |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fejezet: 6 | Költség előirányzatok |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Csatornázás összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Szeretetház Kuka és mosléktároló burkolat helyreállítás
1 | Földkiemelés
| Földleszedés, rakodás szállítás | 10.8 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Térkövezés
| ckt burkolatalap készítése | 18 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 6 cm vtg. beton térkő rakása szürke színben. | 90 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 cm vtg. NZ4/8 ágyazó fektető réteg | 3 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kerti szegély építés | 80 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Zöldfelület helyreállítás:
| humuszolás | 9 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Füvesítés | 30 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0